	
	
	Kids Deluxe

	
	
	
	



	
	701510604
	
	Håndvaskarmatur 1-grebs med keramisk kartoush


	
	R1
	
	


	[image: image1.jpg]lm’




	[image: image2.jpg])
)

—= @35 —=—

66







	
Oplysninger

	Krav til Tryk
	Min 1 max 5 [bar]

	Anbefalet tryk
	2 – 4 [bar]

	Vand temperatur
	5 – 65 °C

	Eco Stop
	Eco stop med 2 positionssystem, samt en temperaturing.

	Liter
	6Liter i timen


PAGE  

[image: image3]