|  | 701510604 |  | Berøringsfrit håndvaskarmatur |
| --- | --- | --- | --- |

| Oplysninger |  |
| --- | --- |
| Batteri | Lithium batteri CRP2 – 6V (inkluderet). |
| Batteriets levetid | 220.000 gange |
| Aktivering | Infrarød sensor |
| Krav til tryk | Min 1 max 8 [bar] |
| Vand temperatur | 5 – 65 [°C] |
| Liter | 6Liter i minuttet |
| Auto åben | Hver 24 time |
| Vandal sikret | Lukker efter 60sek |
| Ved lavt batteri | Ved lavt batteri, er der en indbygget sikring der gør at armaturet ikke åbner |